## 总价表
工程项目总价表
合同名称：宿迁市西民便河治理工程刘桥站及配套工程电气设备采购 合同编号：SQXMBH-LQZ-DQSBCG
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 合价（元） | 备注
1 | 高压开关柜 | 项 | 1
2 | 低压开关柜 | 项 | 1
3 | 干式变压器 | 项 | 1
4 | 备品备件及专用工具 | 项 | 1
5 | 备用金=（1+2+3+4）*3% | 项 | 1
合计
注：1、所有报价用人民币表示。 2、分项报价依据“报价清单说明”。 3、工程投入使用至完工验收时间较长，承包人应充分考虑此段时期内可能发生的设备维修更换费用，此项费用包含在报价中。 4、投标人必须按上表格式填写数量、单价、合价，否则属重大偏差。如果单价与计算出的总价不符时，以单价为准。 5、投标人必须对价格总表中的每项进行分项报价，分项报价表中应标明所选元器件的型号规格、参数指标及生产厂家、产地。 6、投标价格总表中未列子项，可在分项报价表中作完整反映。
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 高压开关柜
分类分项工程量清单
合同名称：宿迁市西民便河治理工程刘桥站及配套工程电气设备采购 合同编号：SQXMBH-LQZ-DQSBCG
序号 | 项目名称 | 型号规格、技术指标 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 /产地 | 备注
一 | 高压开关柜
1 | 进线隔离柜 | KYN28-12 | 台 | 2
2 | 高压计量柜 | KYN28-12 | 台 | 2
3 | 进线开关柜 | KYN28-12 | 台 | 2
4 | 电压互感器柜 | KYN28-12 | 台 | 1
5 | 站变开关柜 | KYN28-12 | 台 | 1
6 | 所变开关柜 | KYN28-12 | 台 | 1
7 | 主机开关柜 | KYN28-12 | 台 | 5
8 | 电容避雷器柜 | KYN28-12 | 台 | 1
合 计
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 低压开关柜
分类分项工程量清单
合同名称：宿迁市西民便河治理工程刘桥站及配套工程电气设备采购 合同编号：SQXMBH-LQZ-DQSBCG
序号 | 项目名称 | 型号规格、技术指标 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 /产地 | 备注
二 | 低压开关柜
1 | 站变出线柜（D1） | MNS | 台 | 1
2 | 励磁动力柜（D2） | MNS | 台 | 1
3 | 1#辅机动力柜（D3） | MNS | 台 | 1
4 | 2#辅机动力柜（D4） | MNS | 台 | 1
5 | 母线联络柜（D5） | MNS | 台 | 1
6 | 3#辅机动力柜（D6） | MNS | 台 | 1
7 | 4#辅机动力柜（D7） | MNS | 台 | 1
8 | 照明动力柜（D8） | MNS | 台 | 1
9 | 电容补偿柜（D9） | MNS | 台 | 1
10 | 所变出线柜（D10） | MNS | 台 | 1
11 | 刘桥节制闸低压柜 | MNS | 台 | 1
12 | 控制楼风机动力箱 | XL-21 | 台 | 1
13 | 供水动力箱 | XL-21 | 台 | 1
14 | 1#排水动力箱 | XL-21 | 台 | 1
15 | 2#排水动力箱 | XL-21 | 台 | 1
16 | 1#机旁动力箱 | XL-21 | 台 | 1
17 | 2#机旁动力箱 | XL-21 | 台 | 1
18 | 3#机旁动力箱 | XL-21 | 台 | 1
19 | 检修动力箱 | XL-21 | 台 | 1
20 | 联轴层插座箱 | 挂壁式 | 台 | 5
21 | 直流电源屏 | GZDW-100Ah/220V | 套 | 1
22 | 电气火灾监控主机 | 挂壁式 | 套 | 1
合 计
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 变压器
分类分项工程量清单
合同名称：宿迁市西民便河治理工程刘桥站及配套工程电气设备采购 合同编号：SQXMBH-LQZ-DQSBCG
序号 | 项目名称 | 型号规格、技术指标 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 /产地 | 备注
三 | 干式变压器
1 | 变压器本体 | SCB18-630/10/0.4 | 台 | 2
2 | 变压器柜体 | 配套，开关柜式壳体 | 台 | 2
3 | 温控装置 | 配套 | 套 | 2
4 | 风机 | 配套 | 套 | 2
5 | 柜内连接铜排 | 配套 | 项 | 2
6 | 电磁锁等附件 | 配套 | 项 | 2
7 | …（若有）
合 计
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 备品备件及专用工具
分类分项工程量清单
合同名称：宿迁市西民便河治理工程刘桥站及配套工程电气设备采购 合同编号：SQXMBH-LQZ-DQSBCG
序号 | 项目名称 | 型号规格、技术指标 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 /产地 | 备注
四 | 备品备件及专用工具
（一） | 10kV备品备件及专用工具
1 | 真空断路器 | 与主机开关柜内一致 | 台 | 1
2 | 软启动装置 | 与主机开关柜内一致 | 只 | 1
3 | 按钮 |  | 只 | 10
4 | 信号灯 |  | 只 | 10
5 | 熔断器 |  | 只 | 6
6 | 空气开关 |  | 只 | 4
7 | 转换开关 |  | 只 | 4
8 | 照明灯 |  | 只 | 4
9 | 电磁锁 |  | 只 | 4
10 | 多功能仪表 |  | 只 | 6
11 | 断路器移动手车 |  | 台 | 2
12 | 接地开关操作把手 |  | 把 | 2
13 | 手车驱动手柄 |  | 把 | 2
14 | 万用表 |  | 只 | 2
15 | 相序表 | 0～500V, 40~60HZ | 只 | 2
16 | 交直流毫安表 | 5-20mA | 只 | 2
17 | 钳形表 | 电流、电压 | 只 | 1
18 | 墙上模拟屏 | 阻燃PPO工程材料，不小于5平米 | 块 | 2
19 | 绝缘手套、绝缘靴 | 满足10kV绝缘要求 | 套 | 5
20 | 绝缘垫 | 10kV，8mm厚1m宽 | 米 | 130
（二） | 400V备品备件及专用工具
1 | 断路器 | 160A/3P配电子脱扣器 | 只 | 2
2 | 断路器 | 250A/3P配电子脱扣器 | 只 | 2
3 | 一级浪涌保护器 |  | 只 | 2
4 | 二级浪涌保护器 |  | 只 | 2
5 | 三级浪涌保护器 |  | 只 | 2
6 | 按钮 |  | 只 | 10
7 | 信号灯 |  | 只 | 10
8 | 熔断器 |  | 只 | 4
9 | 空气开关 |  | 只 | 4
10 | 转换开关 |  | 只 | 4
11 | 照明灯 |  | 只 | 4
（三） | DEEPSEEK一体机 | 详见技术要求 | 台 | 1
合 计
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 高压开关柜分项报价表
高压开关柜分项报价表
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 生产厂家/产地
1 | 真空断路器
2 | 避雷器
3 | 电流互感器
4 | 电压互感器
5 | 智能综合表
6 | 无线测温装置
7 | 带电显示器
8 | 温湿度控制器
9 | 加热器
10 | 铜排
11 | 热缩套管
12 | 电磁锁
13 | 按钮
14 | 信号灯
15 | 照明灯
16 | 空气开关
17 | 辅材
18 | 壳体
19 | …（若有）
20
小计
注：1．所有投标价用人民币表示。 2．如果单价与合价不符时，以单价为准。 3．投标人必须对价格总表中的每项进行分项报价，并列出型号规格。 4．价格总表中未列项目，可在分项报价表中作完整反映。 5．每台高压开关柜必须分别列出报价分析表（同型号同配置只须提供一个）。 6．详细规格参数见招标图。
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 高压开关柜（主机开关柜）分项报价表
高压开关柜（主机开关柜）分项报价表
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 生产厂家/产地
1 | 真空断路器
2 | 避雷器
3 | 电流互感器
4 | 软启动装置
5 | 智能综合表
6 | 无线测温装置
7 | 带电显示器
8 | 温湿度控制器
9 | 加热器
10 | 铜排
11 | 热缩套管
12 | 电磁锁
13 | 按钮
14 | 信号灯
15 | 照明灯
16 | 空气开关
17 | 辅材
18 | 壳体
19 | …（若有）
20
小 计
注：1．所有投标价用人民币表示。 2．如果单价与合价不符时，以单价为准。 3．投标人必须对价格总表中的每项进行分项报价，并列出型号规格。 4．价格总表中未列项目，可在分项报价表中作完整反映。 5．每台高压开关柜必须分别列出报价分析表（同型号同配置只须提供一个）。 6．详细规格参数见招标图
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 低压开关柜分项报价表
低压开关柜分项报价表
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 生产厂家/产地
1 | 框架断路器
2 | 塑壳断路器
3 | 电流互感器
4 | 浪涌保护器
5 | 剩余电流监测传感器
6 | 智能综合表
7 | 智能电流表
8 | 温湿度控制器
9 | 加热器
10 | 铜排
11 | 热缩套管
12 | 抽屉
13 | 母线框
14 | 按钮
15 | 信号灯
16 | 空气开关
17 | 熔断器
18 | 转换开关
19 | 辅材
20 | 壳体
…（若有）
小 计
注：1．所有投标价用人民币表示。 2．如果单价与合价不符时，以单价为准。 3．投标人必须对价格总表中的每项进行分项报价，并列出型号规格。 4．价格总表中未列项目，可在分项报价表中作完整反映。 5．每台低压开关柜必须分别列出报价分析表（同型号同配置只须提供一个）。 6．详细规格参数见招标图。
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 低压补偿柜分项报价表
低压补偿柜分项报价表
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 生产厂家/产地
1 | 刀熔开关
2 | 电流互感器
3 | 避雷器
4 | 补偿控制器
5 | 共补模块
6 | 分补模块
7 | 智能综合表
8 | 温湿度控制器
9 | 加热器
10 | 轴流风机
11 | 铜排
12 | 热缩套管
13 | 信号灯
14 | 空气开关
15 | 熔断器
16 | 辅材
17 | 壳体
…（若有）
小 计
注：1．所有投标价用人民币表示。 2．如果单价与合价不符时，以单价为准。 3．投标人必须对价格总表中的每项进行分项报价，并列出型号规格。 4．价格总表中未列项目，可在分项报价表中作完整反映。 5．详细规格参数见招标图。
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 低压动力箱分项报价表
低压动力箱分项报价表
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 生产厂家/产地
1 | 塑壳断路器
2 | 漏电保护空气开关
3 | 空气开关
4 | 交流接触器
5 | 电流互感器
6 | 浪涌保护器
7 | 智能综合表
8 | 温湿度控制器
9 | 加热器
10 | 按钮
11 | 信号灯
12 | 熔断器
13 | 辅材
14 | 壳体
…（若有）
小 计
注：1．所有投标价用人民币表示。 2．如果单价与合价不符时，以单价为准。 3．投标人必须对价格总表中的每项进行分项报价，并列出型号规格。 4．价格总表中未列项目，可在分项报价表中作完整反映。 5．每台低压动力柜（箱）必须分别列出报价分析表（同型号同配置只须提供一个）。 6．详细规格参数见招标图。
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日

## 直流屏分项报价表
直流屏分项报价表
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 生产厂家/产地
1 | 微机监控装置
2 | 高频开关电源模块
3 | 双电源切换装置
4 | 蓄电池
5 | 电池巡检装置
6 | 绝缘监测装置
7 | 智能调压装置
8 | 逆变电源装置
9 | 数字电流表
10 | 数字电压表
11 | 断路器
12 | 防雷器
13 | 空气开关
14 | 信号灯
15 | 充放电装置
16 | 辅材
17 | 壳体
…（若有）
小 计
注：1．所有投标价用人民币表示。 2．如果单价与合价不符时，以单价为准。 3．投标人必须对价格总表中的每项进行分项报价，并列出型号规格。 4．价格总表中未列项目，可在分项报价表中作完整反映。 5．详细规格参数见招标图。
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年 月 日